## commercial
2025-09-29 08:52
DEBOURSÉ COMMERCIAL
ZIRCON
P1
Projet de construction de :
Sur la commune de :
| RT | Validé par M. MAMER le :
PRECISER SI:
MAJ DEBOURS PROJET:
| MAJ CHIFF EXE | DATE | ENVOYE | RECU
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | TP2M
2024-01-03
| TERRASSEMENT |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
TERRASSEMENT
| Décapage de la terre végétale sur l'emprise de la construction (150 à 250 m² sur 20 cm) |  |  | ft | 1 | 350 | 350
[6 empty] | TOTAL HT : | 350
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | GARANDEAU / 3 MMM
| FOURNITURE PLANCHER H. |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
VIDE SANITAIRE
| PLANCHER HOURDIS HAUT VS - TYPE : 12+5 EBS (BOIS) Non isolé |  |  | m² | 23.8 | 25.99 | 618.562
| PLANCHER HOURDIS VS - TYPE : 12+5 EBS (BOIS) |  |  | m² |  | 25.99 | 0
| PLANCHER HOURDIS ISOLÉ VS - TYPE : 12+5 UP27 isolé |  |  | m² | 58.44 | 26.43 | 1544.5692
| PLANCHER HOURDIS ISOLÉ VS - TYPE : 12+5 UP19 isolé |  |  | m² | 0 | 25.99 | 0
| Poutres de sous bassement (estimation) (sous le garage) 2,80ml |  |  | ft | 0 | 178 | 0 | 63,30 EUROS/ML
| FRAIS DE LIVRAISON |  |  | ft | 0 | 35 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 2163.1312
[6 empty] | dont TVA 20% | 432.6262
[6 empty] | TOTAL TTC | 2595.7574
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | DA SILVA
MAJ 07/02/2023 10%
| MACONNERIE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
IMPLANTATION - TERRASSEMENT
| Implantation de la maison sur le terrain |  |  | ft |  | 163.5 | 0
| Fouilles en rigoles 50/40 compris jet de berge |  |  | ml |  | 6.11 | 0
| Fouilles en massifs 80/80/40 compris jet de berge |  |  | u |  | 87.2 | 0
FONDATIONS
| Traitement anti termites (home protection) |  |  | ft |  | 450 | 0
| Gros béton béché 25/50 type RADIER |  |  | m² |  | 45.595 | 0
| Béton de propreté en fond de fouilles 0,05 |  |  | m3 | 4.64 | 115.577 | 536.2773 | 0.025
| Provision supplémentaire gros béton |  |  | ens |  | 1500 | 0
| Provision supplémentaire gros béton |  |  | ens |  | 3000 | 0
| Semelles béton filantes 0,50/0,25 en béton NF EN 206-1 classe XC1, résistance C20/25 dosé à 350 Kg de ciment |  |  | m3 | 7.03 | 256.96 | 1806.4288 | 0,125*
| Soubassement en boisseaux pour poteaux béton |  |  | ml |  | 86.328 | 0
| Dé en B.A pour poteaux 70/70/25 |  |  | u | 0 | 134.288 | 0
| Agglos de 0,20 hourdés au mortier de ciment (rangs + planelle) |  |  | m² | 45.6 | 37.345 | 1702.932
| Agglos Pleins Allégés de 0,20 hourdés au mortier de ciment (rangs + planelle) |  |  | m² |  | 62.35 | 0
| Poteaux raidisseurs d'angle de soubassement |  |  | ml | 13.92 | 16.786 | 233.6611
| produit d'imperméabilisation sur mur de soubassement (murs ext.) |  |  | m² | 37.41 | 17.985 | 672.8188
VIDE SANITAIRE
| Pose PLANCHER HOURDIS |  |  | m² | 82.24 | 41.965 | 3451.2016
| Pose de la poutre B.A 20/20 |  |  | ml | 0 | 23.98 | 0
| Chapeau de rives (dallage solidarisé) |  |  | ml | 37.4 | 12.3 | 460.02
DALLAGE
| Gros remblai type calcaire 40/80 |  |  | ft |  | 239.8 | 0
| Hérissonnage de pierres compactées ép. 15cm environ |  |  | m² |  | 9.834 | 0
| Dalle béton armé dosé à 350kg de ciment compris treillis soudé ST25C et film polyane ép. 12 cm Norme Sismique |  |  | m² |  | 34.287 | 0
| Dalle béton armé dosé à 350kg de ciment compris treillis soudé ST25C et film polyane ép. 12 cm |  |  | m² |  | 30.69 | 0
| Dalle béton armé dosé à 350kg de ciment compris treillis soudé ST25C et film polyane ép. 15 cm (radier) Norme Sismique |  |  | m² |  | 45.584 | 0
| Chapeau de rives (dallage solidarisé) |  |  | ml |  | 12.3 | 0
| Coupure de capillarité à la base des murs |  |  | ml | 36.44 | 3.355 | 122.2562
| Coffrage et décoffrage de la plate-forme en BA (radier) |  |  | ml |  | 35.618 | 0
TERRASSE
| Hérissonnage de pierres compactées ép. 15cm environ |  |  | m² | 0 | 9.834 | 0
| réalisation d'une terrasse en béton lavé, compris fondation, dalle, main d'œuvre,coffrage et décoffrage. |  |  | m² | 0 | 71.94 | 0
EU ET EV SOUS LA FORME
| Tuyaux Ø100 en PVC sortie à 1m de la construction compris r+1 et descentes+VB Cheminée+PAC+Event fosse |  |  | ml |  | 16.808 | 0
| Coudes PVC 100 mm |  |  | u |  | 16.808 | 0
| Gaine alimentation regard EDF (Ø90), PTT (2xØ45), Sonnette (Ø45) |  |  | ft | 1 | 107.8 | 107.8
| Gaine TPC 90 pour passage chauffage |  |  | ft | 1 | 107.8 | 107.8
| Gaine alimentation eau générale à la PAC |  |  | ft | 1 | 107.8 | 107.8
| Regard EDF + Réhausse |  |  | ft | 1 | 59.95 | 59.95
| Regard PAC + Réhausse |  |  | ft | 1 | 89.925 | 89.925
ELEVATION
| Elévation en briques CALIBRIC 1ONE à joints minces de 0,20 collées R=1,09 m²/k/w |  |  | m² | 80.28 | 47 | 3773.16
| Elévation en briques CALIBRIC 1ONE à joints minces de 0,20 collées R=1,09 m²/k/w |  |  | m² | 33.97 | 47 | 1596.59
| Elévation en agglos pleins de 0,20 collés (partie sous sol et cage d'escalier) R=? m²/k/w |  |  | m² | 0 | 43.164 | 0 | 32,58ml*2,97=96,80-3,89
| Acrotères en agglo |  |  | m² |  | 41.36 | 0
| Acrotères en agglo bloc à bancher en BA |  |  | m² |  | 83.93 | 0
| Pose des coffres linteaux |  |  | u | 4 | 32.7 | 130.8
| F et Pose de pavés de verre |  |  | ft |  | 504.9 | 0
BETON ARMÉ
| Chainages horizontaux périphériques compris coffrage et ferraillage section 20/20 |  |  | ml | 37.4 | 16.17 | 604.758 | 37.4
| Chainages verticaux toutes hauteurs compris coffrage et ferraillage section 20/20 RDC |  |  | ml | 27.2 | 16.17 | 439.824
| Chainages verticaux toutes hauteurs compris coffrage et ferraillage section 20/20 R+1 |  |  | ml | 9.97 | 16.17 | 161.2149
| Chainages horizontaux périphériques compris coffrage et ferraillage section 20/20 (acrotère) |  |  | ml |  | 16.786 | 0
| Chainages d'acrotères verticaux toutes hauteurs compris coffrage et ferraillage section 20/20 |  |  | ml |  | 16.786 | 0
| Jambages béton pour murs de 0,20 |  |  | ml |  | 8.338 | 0
| Poteaux raidisseurs coffré d'élévation (Porte d'entrée, baies, portes de garage, les 2 grands chassis, portes pannes) |  |  | ml |  | 26.95 | 0
| Encadrement de fenêtre bloc U sous appuis et en linteau |  |  | ml |  | 16.786 | 0
| Linteaux droits en béton armé compris coffrage et ferraillage compris toutes sujétions section 20/20 s VS |  |  | ml | 1.2 | 38.06 | 45.672
| Linteaux droits en béton armé compris coffrage et ferraillage compris toutes sujétions section 20/20 |  |  | ml | 12.4 | 38.06 | 471.944
| Réalisation de poutre B.A 20/40 |  |  | ml | 0 | 74.69 | 0
| Chainage rampant - Arase des pignons |  |  | ml | 19.61 | 6.952 | 136.3287
| Fourniture et pose de poteaux carré 20*20 à enduire |  |  | ml | 0 | 86.35 | 0
| Réalisation d'une plate forme pour PAC en béton coulé |  |  | ft |  | 163.5 | 0
| Réalisation d'une trappe d'accés pour vide sanitaire |  |  | ft | 0 | 179.85 | 0
| Coffrage pour hublot |  |  | ft |  | 179.85 | 0
| Sommier /porte pannes 40*20*40 ht (11u) |  |  | ft | 0 | 916.3 | 0
| Escalier B.A de 1 marche et 1 contre marche finition brute pour Hall d'entrée |  |  | u |  | 418 | 0
| Escalier B.A de 2 marches et 3 contre marches finition brute (séjour, hall/Auvent) |  |  | ft |  | 959.2 | 0
| Escalier B.A marches droites et marches balancées compris coffrage et ferraillage |  |  | ft |  | 1918.4 | 0
| Casquette suspendue en B.A pour porche (3,30 m x 0,80 m) compris coffrage et ferraillage et goutte d'eau sur les bords extérieurs, finition béton lissé prêt à peindre |  |  | ft |  | 1320 | 0
APPUIS DE GARNISSAGE ET FINITION
| Appuis en pierre reconstituée compris goutte d'eau et rejingot |  |  | ml | 4.6 | 64.79 | 298.034
| Seuil en pierre reconstituée |  |  | ml | 3 | 93.61 | 280.83
| Complément en béton pour pose des baies et portes |  |  | ml | 3 | 30 | 90
| Seuil en béton lissé bouchardé arrête arrondie tirée au fer pour porte de garage |  |  | ml | 2.4 | 33 | 79.2
| T de ventilation pour VIDE SANITAIRE ou SOUS SOL compris grille |  |  | u | 4 | 35 | 140
| Gestion recyclage des déchets |  |  | ft | 0 | 150 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 17707.2265
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | SOFAMAC CHARENTE OU DE OLIVEIRA
Teinte choisie :
| RAVALEMENT |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Enduit extérieur monocouche finition gratté fin |  |  | m² | 135.31 | 25 | 3382.75
[6 empty] | TOTAL HT : | 3382.75
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | THOMAS / LESPINASSE
| CONSTRUCTION METALLIQUE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
DIVERS
| Fourniture Barre garde-corps |  |  | u |  | 35 | 0
| Fourniture grille de défense |  |  | u |  | 110 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | CIAL / COUPRIE
| CHARPENTE - PENTE 30% |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| ENSEMBLE CHARPENTE |  |  | ft | 1 | 895 | 895
19 fermettes de 7,55+ qdv
CONTREVENTEMENT
Antiflambage 25*100 brut
Contreventement 25*75 brut
Entretoise sapin 36*97 brut
QUINCAILLERIE
Equerre nervurée AT1
Goujons Ancrage
| Transport |  |  | ft | 1 | 175 | 175
[6 empty] | TOTAL HT : | 1070
[6 empty] | dont TVA 20% | 214
[6 empty] | TOTAL TTC | 1284
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | BELAUD PRESTIGE OU FERRE
MAJ 30/11/2022
| CHARPENTE - POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
Pente 30 %
| Pose de Charpente traditionnelle finition brute+Lamellé collé (petite maison) |  |  | m3 |  | 1020 | 0
| Pose de fermettes COMBLES Aménageables |  |  | u | 19 | 40.13 | 762.47
| Pose de chevetre velux ou cheminée |  |  | u | 3 | 28.68 | 86.04
| Pose fenêtre de toit velux sans chevetre ou puit de lumière (voir dans couverture pour eviter les doublons) |  |  | u | 3 | 180 | 540
| Pose de chevetre escalier |  |  | u | 1 | 180 | 180
Fourniture et pose Planche de rive et Lambris
| Planche de rives PVC |  |  | ml | 22.54 | 15.8 | 356.132
| Débords de toits en lambris PVC |  |  | m² | 2.23 | 27.86 | 62.1278
[6 empty] | TOTAL HT : | 1986.7698
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | BELAUD PRESTIGE / FERRE
Teinte choisie :
MAJ 30/11/2022
| COUVERTURE - Fourniture et pose |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Tuiles ROMANE EVOLUTION compris liteau de couverture 32/32 BELAUD |  |  | m² | 114.02 | 35 | 3990.7
| Tuiles faîtières + arêtier |  |  | ml | 11.27 | 30.4 | 342.608
| Tuiles de rives à rabats |  |  | ml | 20.23 | 22.6 | 457.198
| Tuile à douille Ø150 |  |  | u |  | 85.5 | 0
| Tuile à douille VENTELIA ou LAHERA Ø160 pour VMC |  |  | u | 1 | 130 | 130
| Pose fenêtre de toit velux sans chevetre ou puit de lumière |  |  | u | 3 | 180 | 540
| plus value pose de VRE sur Velux |  |  | u | 3 | 40 | 120
| Ecran de sous toiture type delta vitaxx de chez DORKEN compris contre liteaunage |  |  | m² | 0 | 8.5 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 5580.506
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | GARANDEAU
FENETRE DE TOIT VELUX
FENETRE A ROTATION 114/118
| Fenêtre Standard, finition Clear Finish |  |  | u | 0 | 263.83 | 0
| Raccord simple pour tuile dim. 114/118 |  |  | u | 0 | 66.03 | 0
FENETRE A ROTATION 78/98
| Fenêtre Standard, finition Clear Finish |  |  | u | 0 | 193.43 | 0
| Raccord simple pour tuile dim. 78/98 |  |  | u | 0 | 54.03 | 0
FENETRE MOTORISEE 55/78
| Fenêtre Tout confort, anti bruit de pluie, finition Ever Finish Blanche, modèle Electrique Velux INTEGRA, commande tactile, et détecteur de pluie intégré |  |  | u | 0 | 686.68 | 0
| Raccord simple pour tuile dim. 550/780 |  |  | u | 0 | 60.08 | 0
ACCESSOIRES
| Volet roulant (114/118) version électrique sans commande 24 volts continus |  |  | u | 0 | 390.2 | 0
| Commande pour Volet roulant |  |  | u | 0 | 80.72 | 0
| Canne |  |  | u | 0 | 26.49 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
[6 empty] | dont TVA 20% | 0
[6 empty] | TOTAL TTC | 0
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | ARLC MOUNIER
Teinte choisie :
MAJ TARIF A PARTIR DE JANVIER 2024 (14,85 au lieu de 13,50)
Pour memoire ral 7011 équivalent 7012, le ral 7039 ne se fait pas
| ZINGUERIE - DESCENTES |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Tuyaux de descentes alu forme ronde ou rectangulaire compris coudes |  |  | ml | 6.4 | 14.85 | 95.04
| Gouttières alu forme demi ronde ou corniche compris crochets, naissances, fond de gouttière… |  |  | ml | 22.54 | 14.85 | 334.719
[6 empty] | TOTAL HT : | 429.759
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | BATI STY'L / FALCO
|  | Teinte choisie : | BLANC tapée de 120
| MENUISERIES EXTERIEURES - FOURNITURE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
Porte d'entrée
| L90xH215 en Acier Modèle BLAVET (GERVAIS) RAL 7016 /7039/7012 (idem couleur sur les 2 faces) |  |  | u | 1 | 834.82 | 834.82
Menuiseries PVC
| Chassis 1 vantail 60*95, PIXA SP10 |  |  | u | 1 | 211 | 211
| Chassis 2 vantaux 120/105 compris VRE |  |  | u | 3 | 755.94 | 2267.82
Menuiseries ALU
| Baie coulissante 210*215 - 2 vantaux 2 rails dormant 140mm, seuil encastré avec VRE |  |  | u | 1 | 1654.87 | 1654.87
Demi coffre Volets roulants
| 105 |  |  | u | 3 | 92.25 | 276.75
| 210 |  |  | u | 1 | 138.6 | 138.6
Centralisation VRE (à télécommande murale)
| SITUO 1 PURE IO (1 groupe) |  |  | u | 0 | 27.6 | 0
| SITUO 5 PURE IO (jusqu'à 5 groupes) |  |  | u | 0 | 41.4 | 0
| EASY SUN IO PURE 5 (jusqu'à 5 groupes mais avec fonction "retour d'information") |  |  | u | 0 | 84.18 | 0
| HORLOGE CHRONIS IO (horloge crépusculaire murale : programmation avec gestion d'heure et possibilité de zones) |  |  | u | 0 | 87.4 | 0
Domotique par boitier (= télécommande "virtuelle" sur Mac ou Androïd)
| CONNEXOON (pilotage VRE, porte de garage (si moteur SOMFY) et alarme via liaison internet / smartphone et sans engagement) |  |  | u | 0 | 104.42 | 0
| TAHOMA PREMIUM (idem fonction Connexoon avec en plus : éclairage ext et/ou int, chauffage, portail clôture (si moteur SOMFY) via liaison internet / smartphone et sans engagement) |  |  | u | 0 | 189 | 0
| TAHOMA SWITCH (idem fonction Connexoon avec en plus : éclairage ext et/ou int, chauffage, portail clôture (si moteur SOMFY) via liaison internet / smartphone et sans engagement) |  |  | u | 0 | 138 | 0
Porte de Garage
| Porte de garage 237,5/212,5 Acier basculante HORMANN modéle BERRY à trajectoire débordante. 9016 |  |  | u | 1 | 293.02 | 293.02
| eco contribution |  |  | u | 1 | 19.24 | 19.24
[6 empty] | TOTAL HT : | 5696.12
[6 empty] | dont TVA 20% | 1139.224
[6 empty] | TOTAL TTC | 6835.344
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | GARANDEAU / CASEO / PARTEDIS
MAJ 03/01/2024
| MENUISERIES INTERIEURES FOURNITURE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
tarif CASEO Gamme Caséo Perform
Bloc porte et porte intérieure ALV Modèle PLANE avec âme alvéolaire dormant avec panneau lisse, joint acoustique et thermique NEOLYS (pré peinte)
| 83/204 |  |  | u | 0 | 90.44 | 0
Bloc porte et porte isolante Rigitherm PLANE Dormant de 140 mm Crémone 3 points avec barillet et joint balai (pré peinte)
| 83/204 |  |  | u | 0 | 422 | 0
| Serrure complémentaire bec de canne condamnation axe 50 |  |  | u | 0 | 4.39 | 0
TARIF CASEO
Bloc porte et porte intérieure Gravée GRAPHIK Ketch avec âme alvéolaire à recouvrement huisserie neolys
| 83/204 |  |  | u | 3 | 120 | 360
Bloc porte et porte isolante Gravée GRAPHIK Ketch Crémone 3 points avec barillet et joint balai à recouvrement huisserie neolys
| 83/204 |  |  | u | 1 | 383.08 | 383.08
| Fourniture Poignées (caseo) |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Fourniture poignées à clés L (chambre) |  |  | u | 1 | 11.13 | 11.13
| Fourniture poignées à clés I (t isolante) |  |  | u | 1 | 20.13 | 20.13
| Fourniture poignées à clés I à condamnation (serrure comprise) |  |  | u | 2 | 30.14 | 60.28
[6 empty] | TOTAL HT : | 834.62
[6 empty] | dont TVA 20% | 166.924
[6 empty] | TOTAL TTC | 1001.544
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | QUALIPOSE / EUROPOSE / B2TECH
Coloris :
MAJ TARIF 27/02/2025
| MENUISERIES EXTERIEURES - POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
Porte d'entrée
| 90/215 |  |  | u | 1 | 83 | 83
Porte de service et garage
| Porte de garage 237,5/212,5 basculante métallique |  |  | u | 1 | 100 | 100
Pose Menuiseries PVC
| Châssis |  |  | u | 1 | 40 | 40
| Fenêtre 2 vantaux |  |  | u | 3 | 48 | 144
| Baie vitrée |  |  | u | 1 | 100 | 100
| Pose des sous faces et coulisses pour les volets roulants |  |  | u | 4 | 30 | 120
| Joints d'étanchéité Compribande |  |  | ml | 31.2 | 1.15 | 35.88
| MENUISERIES INTERIEURES - POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Ajustage des portes intérieures |  |  | u | 4 | 24 | 96
| pose poignées à clés L |  |  | u | 1 | 27.76 | 27.76
| pose poignées à clés I |  |  | u | 1 | 27.91 | 27.91
| pose poignées à condamnation |  |  | u | 2 | 34.52 | 69.04
| F et pose d'un cylindre pour la porte isolante 3 points |  |  | u | 1 | 13.27 | 13.27
[6 empty] | TOTAL HT : | 856.86
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | MICHEL/B2TECH/ PARONNEAU
| CLOISON SECHE - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
PLAFOND
| Plafond composé d'une plaque de plâtre type BA13 sur ossature metallique R+1 |  |  | m² | 54.11 | 13 | 703.43
CLOISON
| Cloison de distribution 70 mm composée de 2 plaques de plâtre Placostil et laine de verre 45 mm compris placo hydrofuge SDB RDC |  |  | m² | 31.56 | 24.5 | 773.22
| Cloison Séparative de 190 mm avec Isolant en laine de verre GR32 de 12 cm et 4,5 cm, compris plaques de placo |  |  | m² | 14.99 | 24.5 | 367.255 | 18.82
| Réhausse cloison isolante |  |  | m² | 6.87 | 24.5 | 168.315 | 18.82
DOUBLAGE Hybris de chez actis
| Lame d air 0,40 | ba 13 0,052
| Doublage de 120 mm des murs extérieurs en placostil 13 mm + Hybris de chez actis en 90 mm (R 3,35) |  |  | m² | 44.39 | 24.5 | 1087.555 | 40,20*2,63=105,73m²-15,65-1,69=88,39
| Doublage de 120 mm des murs extérieurs en placostil 13 mm + Hybris de chez actis en 105 mm (R 3,80) |  |  | m² | 0 | 24.5 | 0 | 59,20*2,67=158,07m²-28,01
| Doublage de 140 mm des murs extérieurs en placostil 13 mm + Hybris de chez actis en 105 mm (R=3,85) |  |  | m² | 0 | 24.5 | 0 | 47,76*2,65=126,57m²-18,68=107,89
| Doublage de 140 mm des murs extérieurs en placostil 13 mm + Hybris de chez actis en 125 mm (R=4,5) RDC |  |  | m² | 0 | 24.5 | 0 | 47,76*2,65=126,57m²-18,68=107,89
CLOISON Hybris de chez actis
| Cloison de distribution 70 mm composée de 2 plaques de plâtre Placostil et Hybris de chez Actis en 50 mm (R 2,15) compris placo hydrofuge SDB |  |  | m² | 0 | 24.5 | 0 | 36,04*2,63=94,78+0,6=95,38-10,14=85,24
| PV pour cloison démontable |  |  | ft | 0 | 150 | 0
| Cloison Séparative de 130 mm composée de 2 plaques de plâtre Placostil et Hybris de chez Actis en 105 mm (R:3,80) |  |  | m² | 0 | 24.5 | 0 | 4,78*ht 3,42=16,34-1,69
| Cloison Séparative de 195 mm composée de 2 plaques de plâtre Placostil et Hybris de chez Actis en 105 mm+50 mm (R:5,20 env) |  |  | m² | 0 | 24.5 | 0 | 18.82
DIVERS PLAQUISTERIE
| Placo hydrofuge salle de bains +value |  |  | m² | 36.98 | 10.65 | 393.837
| Placo flamme pour cheminée ou poêle +value |  |  | m² |  | 12 | 0
| Caisson Event Wc + descente eu ev |  |  | u | 2 | 50 | 100
| Pose Trappe de visite avec joues latérales étanche Nicoll 50*50 |  |  | u | 1 | 100 | 100
| Pose Trappe de visite avec joues latérales étanche pour pieuvre hydrolique 45*58 |  |  | u |  | 50 | 0
| Trappe de visite avec joues latérales étanche pour pieuvre hydrolique 45*58 (tarif ohmeo) |  |  | u |  | 108 | 0
| Pose des cadres de BP |  |  | u | 4 | 18.29 | 73.16
| Habillage divers en placo |  |  | ft |  | 150 | 0
| Renfort pour meuble vasque suspendu ou TV |  |  | u |  | 40 | 0
| Renfort pour Hotte suspendue |  |  | u |  | 60 | 0
| Forfait maison -100 m² |  |  | ft | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | TOTAL HT : | 4766.772
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | RUDELLE
MAJ TARIF 03/07/2023
| TRAITEMENTS DES JOINTS |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Traitement des joints |  |  | m² |  | 3.3 | 0 | 2,70 TNS
| Bandes armées dans les angles |  |  | ml | 0 | 3.3 | 0
| Pose grande hauteur fx plafonds |  |  | pv | 0 | 200 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | GIRONDE ISOLATION
MAJ TARIF janvier 2025
| ISOLATION DES COMBLES |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Soufflage de laine de verre Supafil Loft (knauf) ép. ………… mm dans les combles perdues R=6 |  |  | m² |  | 6.6 | 0
| Soufflage de laine de verre Supafil Loft (knauf) ép. 315 mm dans les combles perdues R=7 |  |  | m² |  | 7.8 | 0
| Soufflage de laine de verre Supafil Loft (knauf) ép. 365 mm dans les combles perdues R=8 |  |  | m² |  | 8.8 | 0
| Soufflage de laine de verre Supafil Loft (knauf) ép. 410 mm dans les combles perdues R=9 |  |  | m² |  | 9.9 | 0
| Soufflage de laine de verre Supafil Loft (knauf) ép. 450 mm dans les combles perdues R=10 |  |  | m² | 54.11 | 10.95 | 592.5045 | (Prévoir BA 20+Réhausse des murs)
[6 empty] | TOTAL HT : | 592.5045
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | MTE
MAJ 23/09/2025
| ELECTRICITE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
Installation en monophasé 220v conforme à la norme NFC15-100 appareillage LEGRAND série DOOXIE . Douille DCL sans ampoules ni lustreries. L'installation sera soumise au Consuel
Salon/séjour
| Spot bbc avec led |  |  | u
| Lampe SA |  |  | u | 2
| Lampe va-et-vient |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T |  |  | u | 6
| Prise TV |  |  | u | 1
| Prise RJ45 double |  |  | u | 1
| Prise RJ45 |  |  | u
Cuisine
| Spot bbc avec led |  |  | u
| Lampe SA |  |  | u | 1
| Lampe va-et-vient |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T compris frigo et micro-ondes |  |  | u | 7
| Prise de courant 20 A+T Lave-vaisselle |  |  | u | 1
| Prise de courant 20 A+T Four |  |  | u | 1
| Prise de courant 32 A+T Cuisson |  |  | u | 1
| Alimentation de Hotte 16A |  |  | u | 1
Chambre 1
| Lampe SA |  |  | u | 1
| Prise pour futur chauffage |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T |  |  | u | 3
| Prise RJ45 |  |  | u | 1
| Prise TV |  |  | u | 1
| Spot bbc avec led |  |  | u
Wc1
| Lampe simple allumage en plafond |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T en hauteur |  |  | u
Salle de bains 1
| Lampe simple allumage en plafond |  |  | u | 1
| Lampe simple allumage en applique |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T |  |  | u | 1
| Alim seche serviette |  |  | u | 1
| Sèche-serviettes 750watts |  |  | u | 1
| Liaison équipotentielle |  |  | u | 1
Divers
| Kit complet VMC Hygro Cosy BC ATLANTIQUE |  |  | u | 1
| F/P Entrées d'air (blanche) |  |  | u | 2
Si CLIM et SPLIT
| Création liaison équipotentielle sur retour liaison frigo PAC ou CHAUFFE EAU THERMO |  |  | u | 1
| Alimentation chauffe-eau thermodynamique |  |  | u | 1
L 'alimentation électrique clim et liaison entre unité prévu au lot chauffage
| Prise de terre générale |  |  | u | 1
| Tableau de distribution équipé de disjoncteurs et inter-différentiels |  |  | u | 1
| Plus-value pour tableau électrique pour passage nouvelle norme C15100 |  |  | u | 1
| Coffret de communication |  |  | u | 1
| Branchement des volets roulants |  |  | u | 4
| Alimentation pour volet roulant électrique (si Boîtier TAHOMA OU AUTRE) |  |  | u | 4
| Pot étanche en plafond |  |  | u | 13
| Pot étanche en mur et applique |  |  | u | 65
| Détecteur de fumée (1 jusqu'à 100 m², 2 au-delà) |  |  | u | 1
|  |  | L'ensemble | ft | 1 | 1260 | 1260
Dégagement
| Télérupteur 3 boutons poussoir 1 plafonnier |  |  | u
| Lampe va-et-vient |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T |  |  | u | 1
grenier
| Lampe simple allumage en Applique |  |  | u | 1
| Boite en attente (1 circuit prise + 1 circuit lumiere) |  |  | u | 1
| Pièce supplémentaires |  |  | u | 2 | 135 | 270
Extérieur + annexes:
| Lampe simple allumage avec temoin |  |  | u | 2
| Prise de courant 10/16 A+T |  |  | u
garage:
| Lampe va-et-vient |  |  | u | 1
| Prise de courant 10/16 A+T |  |  | u | 3
|  |  | Total | ft | 1 | 155 | 155
| Pose de spots |  |  | u |  | 10 | 0
| Pose sèche serviette |  |  | u | 1 | 35 | 35
| Descente des fils |  |  | u | 1 | 90 | 90
| Certificat consuel |  |  | u | 1 | 96 | 96
| Si Etage (futur grenier) |  |  | ft | 1 | 225 | 225
[6 empty] | TOTAL HT : | 2131
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | PREFATEC
MAJ 20/03/2023
| FOURNITURE PIEUVRE ELECTRIQUE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Pieuvre Electrique |  |  | ft | 1 | 1263.67 | 1263.67
| tableaux electrique |  |  | ft | 1 | 478.6 | 478.6
| VMC + gaines + entrée d'air |  |  | ft | 1 | 374.97 | 374.97
| Appareillage +boitiers BBC |  |  | ft | 1 | 539.38 | 539.38
| Séche serviette 500 w Doris |  |  | ft | 1 | 220.84 | 220.84
[6 empty] | TOTAL HT : | 2877.46
[6 empty] | dont TVA 20% | 575.492
[6 empty] | TOTAL TTC | 3452.952
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | PUM / 3MM
MAJ 20/03/2023
| FOURNITURE ISOLANT DE SOL |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
Isolant de sol TMS MF/SI type EFISOL panneau de mousse polyuréthane revêtu d'un parement étanche et pare-vapeur intégré (PUM)
| Epaisseur 30mm (étage) R=1,30 |  |  | m² |  | 8 | 0
| Epaisseur 48mm (rdc) R=2,20 |  |  | m² |  | 8.34 | 0
| Epaisseur 56mm (rdc) R=2,60 |  |  | m² |  | 12.22 | 0
| Epaisseur 68mm (rdc) R=3,70 |  |  | m² |  | 14.1 | 0
| Epaisseur 80mm (rdc) R=3,70 |  |  | m² |  | 15.95 | 0
| Epaisseur 100mm (rdc) R=4,65 |  |  | m² |  | 19.25 | 0
| Bande Efirive H. 150 mm (rouleau de 50ml) |  |  | u |  | 29.55 | 0
| Ruban adhésif par vapeur pvc orange (1 rouleau pour 10m²) |  |  | u |  | 6.07 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
[6 empty] | dont TVA 20% | 0
[6 empty] | TOTAL TTC | 0
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | JR CHAPES
| POSE ISOLANT DE SOL |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Isolant de sol type TMS SI EFISOL ép….............. compris bande Efirive et scotch |  |  | m² | 0 | 4 | 0
| Isolant de sol type TMS SI EFISOL ép 8 cm compris bande Efirive et scotch |  |  | m² | 0 | 4.5 | 0
| Isolant de sol type TMS SI EFISOL ép 10 cm compris bande Efirive et scotch |  |  | m² | 0 | 5.5 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | POINT P
MAJ TARIF 13/09/2023
| CARRELAGE - FAÏENCE (Fourniture) POINT P |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
Différentes Hauteurs : H. 2,50 m douche / H. 2 m meuble vasque / H. 1,40 m au-dessus baignoire
| Carrelage au sol principal dim.45*45 |  |  | m² |  | 14.54 | 0
| Plinthes assorties 8*45 |  |  | ml |  | 2.63 | 0
| Carrelage au sol principal dim.60x60 type concerto (gamme standing) |  |  | m² |  | 17.79 | 0
| Plinthes assorties (gamme standing) |  |  | ml |  | 6.34 | 0
| Carrelage au sol principal type lame bois 15/61 |  |  | m² |  | 17.68 | 0
| Plinthes assorties (gamme standing) |  |  | ml |  | 6.34 | 0
| Carrelage au sol principal type lame bois 15/90(gamme standing) |  |  | m² |  | 22.45 | 0
| Carrelage au sol principal dim.45*45 (SDB) |  |  | m² |  | 13.93 | 0
| Plinthes assorties 8*45 (SDB) |  |  | ml |  | 5.2 | 0
| Faïence murale jusqu'à 25x40 |  |  | m² | 7.49 | 14.54 | 108.9046
| Carreaux de sol anti-dérapant GRES Pavigrès 21 Fino gelo mat dim.9,7x9,7 (petite maison) |  |  | m² | 0.96 | 36.39 | 34.9344
| Carreaux de sol 31,4 * 31,4 anti-dérapant GRES Arte deco 5*5*6,5 |  |  | m² |  | 66.9 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 143.839
[6 empty] | dont TVA 20% | 28.7678
[6 empty] | TOTAL TTC | 172.6068
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | MALTESE / TECHNIFLOOR
| CARRELAGE - FAIENCE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
SOL - POSE DROITE - JOINT GRIS CLAIR
| Carrelage au sol maxi 45/45 sur toute la surface habitable sauf chambres bureau dressing palier |  |  | m² |  | 24 | 0
| Carrelage au sol maxi 50/50 sur toute la surface habitable sauf chambres bureau dressing palier |  |  | m² |  | 27 | 0
| Carrelage au sol maxi 60/60 sur toute la surface habitable sauf chambres bureau dressing palier |  |  | m² |  | 31 | 0
| Pose double encollage pour carrelage > 50/50 |  |  | m² |  | 3 | 0
| Plinthes assorties en grès émaillé |  |  | ml |  | 5.8 | 0
| Plus-value pose carrelage à l'étage |  |  | m² |  | 3 | 0
| Plus-value pose carrelage sur marches et contre marches (1m² par marche) |  |  | m² |  | 25.9 | 0
| Plus-value pour Nez de marches |  |  | u |  | 13 | 0
FAIENCE MURALE SDB ET/OU SDE - POSE HORIZONTALE - JOINT BLANC
| Faïence murale jusqu'à 20/60 maxi collée au mortier de ciment joints gris clair |  |  | m² | 7 | 27 | 189
| Plus-value Double encollage (à partir de 20*60) |  |  | m² |  | 3 | 0
| Plus-value Pose toute hauteur (soit 2,50 m partout) |  |  | ft |  | 60 | 0
| Pose frises, listels et décors |  |  | ml |  | 3.81 | 0
| Habillage de baignoire compris trappe de visite |  |  | ft | 0 | 198 | 0
| Forme de pente douche italienne compris étanchéité |  |  | ft | 1 | 230 | 230
| Pose anti-dérapant douche italienne |  |  | ft | 1 | 65 | 65
| Baguette d'angle |  |  | ft |  | 60 | 0
| Silicone autour ouverture |  |  | ft |  | 60 | 0
| Etanchéité des parois de la douche |  |  | ft | 1 | 130 | 130
| Déplacement si chantier >à 50 kms |  |  | ft |  | 60 | 0
| Pose de l'ensemble (mur et sol) pour 1 salle d'eau |  |  | ft |  | 1250 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 614
TVA AUTO-LIQUIDEE REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | JR CHAPES
maj 03/01/2024
| CHAPE LIQUIDE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Chape ciment |  |  | m² | 48.33 | 22 | 1063.26
| Chape anydrite sans fractionnement |  |  | m² | 0 | 22 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 1063.26
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | CEDEO / PARTEDIS
MAJ 26/05/2023
| FOURNITURE SANITAIRES (CEDEO) |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Evier de cuisine à poser 120 cm en grès 2 bacs 1 égouttoir blanc, mitigeur FOCUS et vidage compris meuble 2 portes et vidage (PARTEDIS) |  |  | u |  | 276.29 | 0
| Meuble au SOL 70 (prof 46) ALTERNA finition Blanc laqué (sur pieds) Plan de travail Alterna Primeo synthése blanc de 70, 2 tiroirs + miroir + éclairage Led + mitigeur + siphon |  |  | u | 0 | 460.2 | 0
| Meuble au SOL PRIMEO 80 (prof 46) ALTERNA finition Blanc laqué (sur pieds) Plan de travail Alterna Primeo céramique de 80, 2 portes + miroir + éclairage Led + mitigeur + siphon |  |  | u | 0 | 492.63 | 0
| Meuble au SOL PRIMEO 80 (prof 46) ALTERNA finition Blanc laqué (sur pieds) Plan de travail Alterna Primeo céramique de 80, 2 tiroirs + miroir + éclairage Led + mitigeur + siphon |  |  | u | 0 | 677.03 | 0
| Baignoire Acrylique ALTERNA Concerto dim. 170/75 BLANC compris mitigeur, colonnette, set de douche et vidage |  |  | u | 0 | 416.57 | 0
| Receveur CERAMIQUE ANTI GLISS 90*90 ultra plat |  |  | u |  | 174 | 0
| Receveur RESINE extra plat 90*90 |  |  | u | 0 | 245 | 0
| Combi de douche Croma Select 3 jets avec mitigeur thermostatique et barre de 65 cm Blanc / chromé |  |  | u | 1 | 223.91 | 223.91
| Porte de douche pivotante (90 cm) ALTERNA CONCERTO |  |  | u | 0 | 379.94 | 0
| Ens WC sans Bride ALTERNA Verseau + abattant frein de chute |  |  | u | 1 | 143.03 | 143.03
| Lave-mains MICRO 400 SALGAR compris meuble, miroir, mitigeur ARENA chromé et vidage |  |  | u | 0 | 203 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 366.94
[6 empty] | dont TVA 20% | 73.388
[6 empty] | TOTAL TTC | 440.328
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | COUILLAUD / JOLLY
| SANITAIRES - POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Evier cuisine compris meuble et robinetterie |  |  | u |  | 145 | 0
| Meuble 1 vasque complet |  |  | u |  | 135 | 0
| Meuble 2 vasques complet |  |  | u |  | 135 | 0
| Baignoire 170*75 compris robinetterie complète |  |  | u |  | 95 | 0
| Tablier pour Baignoire 170*75 |  |  | u |  | 45 | 0
| Bac à douche extra plat 90*90 |  |  | u |  | 125 | 0
| Natte sous bac à douche 90*90 (si carrelage RPLC) |  |  | u |  | 60 | 0
| Siphon de sol pour douche italienne inox 10*10 |  |  | u |  | 45 | 0
| Robinetterie douche italienne |  |  | u |  | 50 | 0
| Porte de douche 1 battant |  |  | u |  | 70 | 0
| Ensemble WC réservoir bas |  |  | u |  | 95 | 0
| Lave-mains compris meuble et robinetterie |  |  | u |  | 95 | 0
| Mise en service chauffe-eau thermodynamique ATLANTIC |  |  | ft |  | 209 | 0
| F et Pose ballon tampon ECS 150 Litres |  |  | ens | 0 | 500 | 0
| Pose chauffe-eau électrique (15 à 300 l) |  |  | u |  | 95 | 0
| Alimentation eau chaude / eau froide des appareils en tube PER |  |  | ft |  | 650 | 0
| Evacuation des appareils en tube PVC compris raccordement évent wc |  |  | ft |  | 120 | 0
| Alimentation et évacuation lave linge + lave vaisselle (2u) |  |  | u |  | 35 | 0
| Event de fosse avec aspirateur statique (si fosse toutes eaux) |  |  | ft |  | 120 | 0
| Collerette pour alim eau froide (LL,Refri. américain, wc, ...) |  |  | u |  | 15 | 0
| Robinet de puisage (si maison 120 m² = 2u) |  |  | u |  | 28 | 0
| Robinet d'arrêt |  |  | u |  | 15 | 0
| Réducteur de pression |  |  | u |  | 78 | 0
ou | Pieuvre Hydro compris tubes |  |  | ft | 0 | 0 | 0
| Gaine posées en plafond |  |  | ft |  | 300 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | MTE
| SANITAIRES - POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Meuble 2 vasques complet |  |  | u | 0 | 195 | 0
| Meuble 1 vasque complet |  |  | u | 0 | 135 | 0
| Baignoire 170*75 compris robinetterie complète |  |  | u | 0 | 158 | 0
| Siphon de sol pour douche italienne inox 10*10 |  |  | u | 1 | 45 | 45
| Robinetterie douche |  |  | u | 1 | 59 | 59
| Ensemble WC réservoir bas |  |  | u | 1 | 95 | 95
| Ensemble WC suspendu |  |  | u |  | 220 | 0
| Bac à douche extra plat 90*90 |  |  | u | 0 | 125 | 0
| Porte de douche |  |  | u |  | 170 | 0
| Paroi fixe |  |  | u |  | 85 | 0
| Kit hygiène (douchette) wc |  |  | u |  | 35 | 0
| Lave-mains compris meuble et robinetterie |  |  | u | 0 | 120 | 0
| Pieuvre hydraulique |  |  | ft | 1 | 145 | 145
| Caisson hydraulique |  |  | ft | 1 | 115 | 115
| Raccordement PE coffret extérieur |  |  | ft | 1 | 58 | 58
| Raccordement PE coffret intérieur |  |  | ft | 1 | 110 | 110
| Vanne de purge pour robinet extérieur |  |  | ft | 1 | 27 | 27
| Platine pour WC |  |  | ft | 1 | 18.2 | 18.2
| Platine pour double (évier, douche, lavabo) |  |  | u | 3 | 35.6 | 106.8
| Platine + robinet MAL/LL |  |  | ft | 1 | 24.6 | 24.6
| Alimentation chauffe eau |  |  | ft | 0 | 86.4 | 0
| Robinet extérieur |  |  | ft | 1 | 38.3 | 38.3
| Vidange simple PVC 32mm/40mm |  |  | u | 3 | 38.5 | 115.5
| Vidange 40mm + siphon MAL |  |  | u | 1 | 48.8 | 48.8
| Vidange 100mm WC |  |  | ft | 1 | 35.5 | 35.5
| Event PVC 100mm WC |  |  | ft | 1 | 68.9 | 68.9
| Gaine posées en plafond |  |  | ft | 0 | 300 | 0
| Raccordement de la cuve à la maison inclus pose bi pass |  |  | ens |  | 300 | 0
Chauffage avec production EC
| Mono split UI/UE compris cablage et évac |  |  | ft | 1 | 460 | 460
| CE Thermo calypso SPLT (avec UE) pose et raccordement + CE +Cablage |  |  | ft | 1 | 620 | 620
| Pose CE THERMO Calypso monobloc (sans UE) |  |  | ft | 1 | 490 | 490
[6 empty] | TOTAL HT : | 2680.6
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | PREFATEC
| PIEUVRE HYDROLIQUE - FOURNITURE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Pieuvre Hydro compris tubes |  |  | ft | 1 | 336.39 | 336.39
| Appareillage Hydraulique+kit d'arrivée d'eau |  |  | ft | 1 | 290.81 | 290.81
[6 empty] | TOTAL HT : | 627.2
[6 empty] | dont TVA 20 % | 125.44
[6 empty] | TOTAL TTC | 752.64
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | PARTEDIS / OHMEO / PREFATEC
| CHAUFFE-EAU THERMO - FOURNITURE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Climatisation réversible Atlantic TAKAO M2 ATLANTIC+ Chauffe eau thermodynamique Calypso split 100 litres + Split + 1 groupe exterieur |  |  | ens | 1 | 3601.73 | 3601.73
[6 empty] | TOTAL HT : | 3601.73
[6 empty] | dont TVA 20 % | 720.346
[6 empty] | TOTAL TTC | 4322.076
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | COUILLAUD / JOLLY /MTE
| CHAUFFAGE POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
| Mise en service chauffe-eau thermodynamique +1 split ( JOLLY) maison 100 m² environ |  |  | ft | 1 | 250 | 250
| Mise en service chauffe-eau thermodynamique + split( JOLLY) maison de plus de 100 m² |  |  | ft |  | 500 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 250
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | BIGUET / BONINE CHARENTE PEINTURE
| PEINTURE - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
PEINTURE PLAFOND
B | Sur Plafond placo : Ponçage des bandes, 1 couche d'impression, 2 couches de finition acrylique mate |  |  | m² |  | 15 | 0
PEINTURE MURS
B | Sur mur placo : Ponçage des bandes, 1 couche d'impression, 2 couches de finition acrylique mate |  |  | m² |  | 15 | 0
PEINTURE SUR BOISERIES
| Sur les portes intérieures : Ponçage, masticage, 1 couche d'impression, 2 couches de finition glycéro satin |  |  | U |  | 80 | 0
| Peinture des boiseries (escaliers) lasure |  |  | m² |  | 14 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | LB16
MAJ 03/06/2025
REVETEMENT DE SOL - FOURNITURE ET POSE
LB16 | Sol plastique compris dépoussiérage (rouleaux) |  |  | m² |  | 33.4 | 0
LB16 | Sol plastique compris dépoussiérage (lames) |  |  | m² | 0 | 31.4 | 0 | 32,15+10%
LB16 | Sol plastique compris dépoussiérage (lames gamme GERFLOR) |  |  | m² | 0 | 39.6 | 0 | 32,15+10%
| Plinthes assorties au sol plastique ou blanc |  |  | ml |  | 8.3 | 0
| Barre de seuil |  |  | u |  | 7.5 | 0
| F/P Parquet flottant stratifié 8 mm type LAMIDECOR 32 compris isolant sous couche mousse (sans ragréage) |  |  | m² |  | 48 | 0 | 5%
| F/P Plinthes stratifiées assorties |  |  | ml |  | 8.24 | 0 | 5%
POSE
LB16 | Ragréage simple |  |  | m² |  | 7.1 | 0
| Ragréage fibré sur plancher chauffant |  |  | m² |  | 15 | 0
LB16 | Primaire d'accrochage (pose sur plancher bois ou carrelage existant) |  |  | m² |  | 18.3 | 0
| Primaire d'accrochage |  |  | m² | 0 | 6 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | PARTEDIS
MAJ TARIF 12092025
REVETEMENT DE SOL - FOURNITURE
| Rev de sol Tritty 200 AQUA CHENE SICILIA NATURE AUTH MAT |  |  | m² |  | 16.71 | 0 | 25,20+5%
| Rev de sol Tritty 200 AQUA CHENE FLAVIA PURO AUTH |  |  | m² |  | 16.71 | 0 | 25,20+5%
| Rev de sol Tritty 200 AQUA CHENE FLAVIA NATURE AUTH |  |  | m² |  | 16.71 | 0 | 25,20+5%
| Rev de sol Tritty 200 AQUA CHENE FLAVIA FUME AUTH |  |  | m² |  | 16.71 | 0 | 25,20+5%
| ARO TRITTY 200 AQUA Planche large à l'ancienne Erable argente vario |  |  | m² |  | 23.13 | 0 | 25,20+5%
| Sous couche mousse (sans ragréage) 1 rouleau pour 20 m² |  |  | M² |  | 5.13 | 0 | 5%
| F Plinthes Medium AV Prepeint blanc |  |  | ml |  | 3.05 | 0 | 23,79+5%
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | EURO POSE/TECHNIFLOOR
REVETEMENT DE SOL - POSE
| Pose de parquet stratifié compris plinthes et barre de seuil |  |  | m² | 0 | 25 | 0
[6 empty] | TOTAL HT : | 0
TVA AUTO-LIQUIDEE - REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
| Sur la commune de : |  | 0
| RT | Entreprise : | BUREAU D'ETUDE
| DIVERS |  |  |  | Qté | Prix ht u | Total Ht
BETC 16 / BNT
| Attestation conformité RT |  |  | u | 1 | 50 | 50
| Etude Thermique |  |  | u | 0 | 190 | 0
| TEST BILAN Carbone |  |  | u | 0 | 360 | 0
| DPE / Test de perméa à l'air / Conformité BBIO +controle VMC+BILAN Carbone |  |  | u | 0 | 500 | 0
MTE | Vivre son habitat |  |  | u | 0 | 79 | 0
| Mise en service SOMFY (-12u) |  |  | ft | 0 | 80 | 0
| Nettoyage partiel fin de travaux (netplus) -100 m² |  |  | u | 0 | 400 | 0
| Nettoyage partiel fin de travaux (netplus) 120/130 m² |  |  | u | 0 | 700 | 0
Divers
| Solution recyclage des déchets |  |  | ft | 1 | 610 | 610
[6 empty] | TOTAL HT : | 610
[6 empty] | dont TVA 20 % | 122
[6 empty] | TOTAL TTC | 732
| Projet de construction de : |  | 0 |  |  |  | 2025-09-29 08:52
RECAPITULATIF CHANTIER
| Fourniture | Sous-traitants
|  |  | Terrassement Décapage |  |  |  | 350
|  |  | Plancher hourdis Fourniture |  |  |  | 2163.1312
|  |  | Maçonnerie |  |  |  | 17707.2265
|  |  | Ravalement |  |  |  | 3382.75
|  |  | Construction métallique : poteau, escalier, verrière… |  |  |  | 0
|  |  | Charpente Fourniture |  |  |  | 1070
|  |  | Charpente Pose |  |  |  | 1986.7698
|  |  | Couverture |  |  |  | 5580.506
|  |  | Conduit de lumière / vélux Fourniture |  |  |  | 0
|  |  | Zinguerie |  |  |  | 429.759
|  |  | Menuiseries extérieures Fourniture |  |  |  | 5696.12
|  |  | Menuiseries intérieures Fourniture (portes) |  |  |  | 834.62
|  |  | Menuiseries extérieures/intérieures Pose |  |  |  | 856.86
|  |  | Placo Fourniture et pose |  |  |  | 4766.772
|  |  | Traitement des joints |  |  |  | 0
|  |  | Isolation des combles |  |  |  | 592.5045
|  |  | Electricité Pose MTE |  |  |  | 2131
|  |  | Fourniture Pieuvre Electricité |  |  |  | 2877.46
|  |  | Isolant de sol Fourniture |  |  |  | 0
|  |  | Isolant de sol Pose |  |  |  | 0
|  |  | Carrelage Fourniture |  |  |  | 143.839
|  |  | Carrelage Pose |  |  |  | 614
|  |  | Chape liquide |  |  |  | 1063.26
|  |  | Sanitaire Fourniture |  |  |  | 366.94
|  |  | Sanitaire Pose |  |  |  | 0
|  |  | Sanitaire Pose (MTE) |  |  |  | 2680.6
|  |  | Pieuvre hydrolique Fourniture |  |  |  | 627.2
|  |  | Chauffage PAC Fourniture |  |  |  | 3601.73
|  |  | Chauffage Mise en service |  |  |  | 250
peinture F/P |  |  | Peinture Fourniture et pose |  |  |  | 0
Rev. Sol F/P |  |  | Rev. Sol Fourniture et pose |  |  |  | 0
|  |  | Rev de sol Stratifié Fourniture |  |  |  | 0
|  |  | Rev de sol Stratifié Pose |  |  |  | 0
|  |  | Divers (BETC 16 / BET BEGIN / ABCIIS / DIAG SOL) |  |  |  | 610
|  |  | Provision |  |  |  |  | 3000 OU 4500
TOTAL HT TRAV. RESERVES : |  | 0 | TOTAL HT MAISON : |  |  |  | 60383.048
CCMI
Avenant 1
| Dommages ouvrage | #REF!
| Garantie de livraison | 0
| TOTAL CCMI TTC |  | 0
| PRIX DE VENTE HT |  | 0
| Marge HT |  | -60383.048
| Taux de marge |  | #DIV/0!

## men
8 | H | L | m²
| 1.05 | 0.9 | 0.945
| 1.05 | 0.9 | 0.945
| 1.35 | 0.9 | 1.215
| 1.35 | 0.9 | 1.215
| 4.8 | 3.6 | 4.32
| 2.15 | 2 | 4.3
| 2.15 | 2.2 | 4.73
| 2.15 | 0.9 | 1.935
| 2.15 | 0.8 | 1.72
| 8.6 | 5.9 | 12.685
| 13.4 | 9.5 | 17.005